|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение**«Детский сад №190»** (МДОУ «Детский сад №190»)ул. Лермонтова, д.24А, г. Ярославль, 150047Тел/факс 74-85-72ОКПО 50948075, ОГРН 1027600845313ИНН/КПП 76060302405 / 76060100130.08.2015 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Отчет об исполнении предписания №139/1/00091 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от**

 **20 ноября 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нарушения | Отметка о выполнении | Срок |
| 1 | Стены одной лестничной клетки | ВыполненоВ соответствии с п.33 ППР в РФ,ст.134 ФЗ от 22.07.2009г.№123-ФЗ | Август 2015г. |
| 2 | Стены на путях эвакуации (коридор на 1 этаже) | ВыполненоВ соответствии с п.33 ППР в РФ,ст.134 ФЗ от 22.07.2009г.№123-ФЗ | Август 2015г |
| 3 | Ступени и площадки одного лестничного марша | ВыполненоВ соответствии с п.33 ППР в РФ,ст.134 ФЗ от 22.07.2009г.№123-ФЗ | Август 2015г |

Заведующий Л.Г.Кузнецова